|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 2 900 878.01 | | руб. | Смета на сумму: | 2 900 878.01 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на ремонт кровли клуба ул.Пугачева, 32а с Айлино | | | | | | | | |
| Основание: 55.04.АПБ.2020 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 900.878** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **0.893** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.781** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **19.768** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Е12-01-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 2.13 | 400.52 | 158.10 | 853.11 | 516.35 | 336.76 | 20.88 | 44.4744 |
| 242.42 | 3.14 | 6.68 | 0.192 | 0.40896 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | Е58-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - парапетных крышек, 100 м покрытий | 2.13 | 90.01 | 0.28 | 191.72 | 191.12 | 0.60 | 9.1 | 19.383 |
| 89.73 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | Е46-04-008-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 11.65 | 183.71 | 41.92 | 2 140.22 | 1 651.85 | 488.37 | 14.38 | 167.527 |
| 141.79 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | Е20-02-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка аэраторов (прим.), шт. | 8 | 27.63 | 2.45 | 221.06 | 201.47 | 19.58 | 2.336 | 18.688 |
| 25.18 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | Е20-03-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Демонтаж вентиляции, 1 вентилятор | 1 | 89.86 | 28.57 | 89.86 | 61.29 | 28.57 | 5.04 | 5.04 |
| 61.29 | 1.44 | 1.44 | 0.088 | 0.088 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 6. | Е53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.44 | 1 123.24 | 34.57 | 1 617.47 | 516.74 | 49.78 | 35.39 | 50.9616 |
| 358.85 | 7.02 | 10.11 | 0.43 | 0.6192 |
|  | Объем: 12\*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 7. | Е61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.12 | 5 557.99 | 13.65 | 666.96 | 96.55 | 1.64 | 81.6 | 9.792 |
| 804.58 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 8. | Е15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12 | 2 300.51 | 94.85 | 276.06 | 118.94 | 11.38 | 81.512 | 9.78144 |
| 991.18 | 37.46 | 4.50 | 3.475 | 0.417 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **6 056.46** | **3 354.31** | **936.68** |  | **325.64744** |
|  |  | **22.73** |  | **1.53316** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **5 745.54** | **3 091.55** | **888.53** |  | **301.91944** |
|  |  | **21.29** |  | **1.44516** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91.8 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2; %=84.15 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 6; %=67.15 - по стр. 7; %=80.33 - по стр. 8)** |  |  |  | **2 554.13** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44.2 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2; %=47.6 - по стр. 3; %=56 - по стр. 6; %=40 - по стр. 7; %=37.4 - по стр. 8)** |  |  |  | **1 496.66** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **9 796.33** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **310.92** | **262.76** | **48.15** |  | **23.728** |
|  |  | **1.44** |  | **0.088** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 4, 5)** |  |  |  | **258.70** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 4, 5)** |  |  |  | **149.11** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **718.73** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **10 515.06** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **2 812.83** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **1 645.77** |  |  |  |  |
|  | **Коэффициент удорожания** | **7** |  |  | **73 605.42** |  |  |  |  |
|  | **НДС 20%** | **20** |  |  | **14 721.08** |  |  |  |  |
|  | **Итого с НДС** |  |  |  | **88 326.50** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Кровля** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 9. | Е13-06-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1165 | 2.32 | 1.08 | 2 699.31 | 1 446.93 | 1 252.38 | 0.115 | 133.975 |
| 1.24 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 10. | Е06-01-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство бетонирования (участка от демонтажа вентиляции), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0018 | 7 077.32 | 2 135.68 | 12.74 | 3.67 | 3.84 | 207 | 0.3726 |
| 2 041.02 | 367.43 | 0.66 | 22.5 | 0.0405 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 11. | С401-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3 | 0.184 | 653.00 |  | 120.15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.18\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 12. | Е12-01-017-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 5.825 | 1 729.99 | 277.81 | 10 077.18 | 1 991.14 | 1 618.26 | 31.303 | 182.33998 |
| 341.83 | 33.03 | 192.37 | 2.425 | 14.125625 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 13. | Е12-01-017-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ.50мм - 50% кровли), 100 м2 стяжки | 203.875 | 87.81 | 3.95 | 17 901.86 | 2 560.26 | 805.31 | 1.15 | 234.45625 |
| 12.56 | 0.51 | 104.49 | 0.0375 | 7.6453125 |
|  | Объем: 582.5\*35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 14. | Е12-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (праймер), 100 м2 кровли | 11.65 | 306.69 | 5.16 | 3 572.98 | 414.52 | 60.14 | 3.22 | 37.513 |
| 35.58 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 15. | Е12-01-024-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровли с применением мастики полимерно-битумной с 3-хслойным покрытием (прим.), 1 м2 покрытия | 1165 | 3.01 |  | 3 510.15 | 3 510.15 |  | 0.253 | 294.745 |
| 3.01 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15, Н48= 0* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 16. | С101-3302  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Мастика полимерно-битумная на основе ХСПЭ, кровельная (прим.), т | 5.72175 | 31 762.62 |  | 181 737.77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 17. | Е15-04-029-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Оклейка поверхности тканями стеклянными, 100 м2 отделываемой поверхности | 11.65 | 136.82 | 16.33 | 1 593.98 | 1 403.79 | 190.19 | 10.626 | 123.7929 |
| 120.50 | 0.41 | 4.81 | 0.025 | 0.29125 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 18. | С104-0089  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11, Т-11п, 1000 м2 | 1.398 | 23 200.00 |  | 32 433.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1165\*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 19. | Е13-03-003-15  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поверхностей эмалью на основе ХСПЭ, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.65 | 110.68 | 9.79 | 1 289.44 | 497.85 | 114.02 | 3.726 | 43.4079 |
| 42.73 | 0.15 | 1.75 | 0.0125 | 0.145625 |
|  | *Вычт.ресурсы: С113-0249:[ М-(1227.28=42320.00\*0.029) ]* | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 20. | С113-0288  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена, т | 0.3815 | 42 320.00 |  | 16 145.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 21. | Е12-01-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 2.13 | 3 432.50 | 247.04 | 7 311.23 | 742.25 | 526.19 | 30.015 | 63.93195 |
| 348.47 | 4.90 | 10.44 | 0.3 | 0.639 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 22. | С101-3336  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бикрост ХПП, м2 | 268.38 | 14.26 |  | 3 827.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 213\*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 23. | Е12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 1.065 | 10 810.19 | 32.23 | 11 512.86 | 1 488.62 | 34.32 | 129.6625 | 138.09056 |
| 1 397.77 | 4.09 | 4.35 | 0.25 | 0.26625 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 24. | Е65-6-23  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.04 | 38 112.93 | 75.31 | 1 524.52 | 225.45 | 3.01 | 491.4 | 19.656 |
| 5 636.36 | 8.98 | 0.36 | 0.55 | 0.022 |
|  | | | | | | | | | |
| 25. | Е20-02-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка аэраторов диаметром 125 мм (прим.), шт. | 26 | 45.07 | 3.83 | 1 171.74 | 941.25 | 99.45 | 3.358 | 87.308 |
| 36.20 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 26. | С301-0262  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Аэраторы с чашей, диаметр 125 мм (прим.), шт. | 26 | 346.67 |  | 9 013.42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 27. | Е20-02-010-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметром до 2600 мм, 1 зонт | 5 | 45.86 | 5.80 | 229.32 | 146.17 | 29.00 | 2.6105 | 13.0525 |
| 29.23 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 28. | Е20-02-010-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметром до 3200 мм, 1 зонт | 2 | 50.99 | 7.78 | 101.98 | 58.47 | 15.55 | 2.6105 | 5.221 |
| 29.23 | 0.20 | 0.40 | 0.0125 | 0.025 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 29. | С301-0292  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты до 2600 мм, шт. | 5 | 544.00 |  | 2 720.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 30. | С301-0293  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты до 3200 мм, шт. | 2 | 775.00 |  | 1 550.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 31. | Т01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.7 | 44.21 | 30.56 | 252.01 | 29.93 | 174.19 | 0.5777 | 3.29289 |
| 5.25 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 32. | Т03-21-01-030  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км, 1 т груза | 5.7 | 24.01 | 24.01 | 136.86 |  | 136.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **310 445.28** | **15 460.45** | **5 062.71** |  | **1381.1555** |
|  |  | **319.63** |  | **23.200563** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **293 745.43** | **14 059.18** | **4 604.65** |  | **1252.6251** |
|  |  | **318.87** |  | **23.153563** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **234 263.70** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 9, 19; %=80.33 - по стр. 10, 17; %=91.8 - по стр. 12-15, 21, 23)** |  |  |  | **12 590.26** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 9, 19; %=44.2 - по стр. 10, 12-15, 21, 23; %=37.4 - по стр. 17)** |  |  |  | **6 325.50** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **312 661.19** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **16 310.98** | **1 371.34** | **147.01** |  | **125.2375** |
|  |  | **0.76** |  | **0.047** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 24; %=97.92 - по стр. 25, 27, 28)** |  |  |  | **1 320.14** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24; %=56.44 - по стр. 25, 27, 28)** |  |  |  | **755.35** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **18 386.47** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **388.87** | **29.93** | **311.05** |  | **3.29289** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)** |  |  |  | **29.93** |  |  |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)** |  |  |  | **17.96** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **388.87** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **331 436.53** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **13 910.40** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **7 080.85** |  |  |  |  |
|  | **Коэффициент удорожания** | **7** |  |  | **2 320 055.71** |  |  |  |  |
|  | **НДС 20%** | **20** |  |  | **464 011.14** |  |  |  |  |
|  | **Итого с НДС** |  |  |  | **2 784 066.85** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Металлоконстукции** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 33. | Ц38-01-004-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Изготовление вручную лестницы с ограждением и площадкой, 1 т конструкций | 0.2547 | 2 526.15 | 613.46 | 643.41 | 433.60 | 156.25 | 140 | 35.658 |
| 1 702.40 | 41.41 | 10.55 | 3.2 | 0.81504 |
|  | Объем: 0.07295+0.09285+0.00275+0.0766+0.00958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: С101-1093:[ М-(7952.12=7502.00\*1.06) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 34. | С101-2803  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь угловая равнополочная, размером 45х45х4 мм, т | 0.07295 | 5 300.00 |  | 386.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 35. | С103-1483  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные квадратные размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм, м | 11.22 | 17.99 |  | 201.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.02\*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 36. | С103-1504  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные квадратные размером 50х50 мм, толщина стенки 2 мм, м | 4.55 | 33.32 |  | 151.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 37. | С103-1511  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 8.99 | 46.72 |  | 420.01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.17\*4+2.155\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 38. | С103-1463  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные квадратные размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм, м | 1 | 4.66 |  | 4.66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 39. | С101-1067  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах, т | 0.0766 | 6 670.00 |  | 510.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 40. | С101-1627  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 5 мм, т | 0.00958 | 5 300.00 |  | 50.77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 41. | С101-4465  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х60 мм, шт. | 22 | 1.17 |  | 25.74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 42. | Е09-03-029-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Монтаж м/к лестницы с ограждением, 1 т конструкций | 0.2547 | 1 469.63 | 926.35 | 374.32 | 112.73 | 235.94 | 37.2255 | 9.4813349 |
| 442.61 | 115.34 | 29.38 | 7.05 | 1.795635 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 43. | Е13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.132 | 345.24 | 12.69 | 45.57 | 10.85 | 1.67 | 6.1065 | 0.806058 |
| 82.19 | 0.15 | 0.02 | 0.0125 | 0.00165 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 44. | Е13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.264 | 447.50 | 8.50 | 118.14 | 13.34 | 2.24 | 4.4045 | 1.162788 |
| 50.52 | 0.15 | 0.04 | 0.0125 | 0.0033 |
|  | Объем: 13.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **2 933.64** | **570.52** | **396.10** |  | **47.108181** |
|  |  | **39.99** |  | **2.615625** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **643.41** | **433.60** | **156.25** |  | **35.658** |
|  |  | **10.55** |  | **0.81504** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.1 - по стр. 33)** |  |  |  | **249.17** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **892.58** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 137.78** | **24.19** | **3.91** |  | **1.968846** |
|  |  | **0.06** |  | **0.00495** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **974.07** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 43, 44)** |  |  |  | **16.70** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 43, 44)** |  |  |  | **11.54** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 166.02** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **374.32** | **112.73** | **235.94** |  | **9.4813349** |
|  |  | **29.38** |  | **1.795635** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 42)** |  |  |  | **97.84** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 42)** |  |  |  | **82.14** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **554.30** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **778.13** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **778.13** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **3 391.03** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **363.71** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **93.68** |  |  |  |  |
|  | **Коэффициент удорожания** | **7** |  |  | **23 737.21** |  |  |  |  |
|  | **НДС 20%** | **20** |  |  | **4 747.44** |  |  |  |  |
|  | **Итого с НДС** |  |  |  | **28 484.65** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **319 435.38** | **19 385.28** | **6 395.49** |  | **1753.9111** |
|  |  | **382.35** |  | **27.349348** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **643.41** | **433.60** | **156.25** |  | **35.658** |
|  |  | **10.55** |  | **0.81504** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.1 - по стр. 33)** |  |  |  | **249.17** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **892.58** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **300 628.75** | **17 174.92** | **5 497.09** |  | **1556.5134** |
|  |  | **340.22** |  | **24.603673** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **235 237.77** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91.8 - по стр. 1, 12-15, 21, 23; %=70.55 - по стр. 2; %=84.15 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 6; %=67.15 - по стр. 7; %=80.33 - по стр. 8, 10, 17; %=68.85 - по стр. 9, 19, 43, 44)** |  |  |  | **15 161.09** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44.2 - по стр. 1, 10, 12-15, 21, 23; %=52 - по стр. 2; %=47.6 - по стр. 3, 9, 19, 43, 44; %=56 - по стр. 6; %=40 - по стр. 7; %=37.4 - по стр. 8, 17)** |  |  |  | **7 833.70** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **323 623.54** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **374.32** | **112.73** | **235.94** |  | **9.4813349** |
|  |  | **29.38** |  | **1.795635** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 42)** |  |  |  | **97.84** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 42)** |  |  |  | **82.14** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **554.30** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **17 400.03** | **1 634.10** | **195.16** |  | **148.9655** |
|  |  | **2.20** |  | **0.135** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 4, 5, 25, 27, 28; %=87.55 - по стр. 24)** |  |  |  | **1 578.84** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 4, 5, 25, 27, 28; %=48 - по стр. 24)** |  |  |  | **904.46** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **19 883.33** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **388.87** | **29.93** | **311.05** |  | **3.29289** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)** |  |  |  | **29.93** |  |  |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)** |  |  |  | **17.96** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **388.87** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **345 342.62** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **17 086.94** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **8 820.30** |  |  |  |  |
|  | **Коэффициент удорожания** | **7** |  |  | **2 417 398.34** |  |  |  |  |
|  | **НДС 20%** | **20** |  |  | **483 479.67** |  |  |  |  |
|  | **Итого с НДС** |  |  |  | **2 900 878.01** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер по проектно-сметной работе Павлик О.С. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник АПБ МАУ "ЦИРиП-Проектный офис" Плюснин А.В |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |